Приложение №2 к Протоколу Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 22.12.2014 г.

План

проведения работ по текущему ремонту общего имущества на 2015-2017 гг. в многоквартирном доме № 32 а по ул. Ленина

2015 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли | 70 м2 |
| 2 | Ремонт крылец | 4 шт |
| 3 | Замена канализационных труб в подвале | 2 подъезда |
| 4 | Ремонт кирпичной кладки | 0,5 м3 |
| 5 | Установка фановых труб на крыше | 8 шт |

2016 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подъезда | 2 подъезда |
| 2 | Установка отопительных приборов в подъезде | 4 шт |

2017 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подъезда | 2 подъезда |

1) Ефимов М.В.       _____________________________

2) Романченко Н.И.  _____________________________