Приложение №2 к Протоколу Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 22.12.2014 г.

План

проведения работ по текущему ремонту общего имущества на 2015-2017 гг. в многоквартирном доме № 12  по ул. Парковая

2015 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отмостки | 18 м2 |
| 2 | Ремонт крылец | 6 шт |
| 3 | Ремонт межпанельных швов | 5 м |
| 4 | Замена розлива холодного водоснабжения | 1 подъезд |
| 5 | Замена канализационных труб в подвале | 1 подъезд |
| 6 | Штукатурка (цоколь, стены) | 4 м2 |
| 7 | Штукатурка с АГП (балконы, карниз) | 52 м2 |

2016 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подъезда | 3 шт |
| 2 | Гидроизоляция козырька | 90 м2 |
| 3 | Обрезка деревьев | 24 шт |

2017 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подъезда | 3 шт |
| 2 | Установка отопительных приборов в подъезде | 6 шт |
| 3 | Установка рам 2-го контура | 5 шт |

1) Кутовой Ф.А.      _______________________________

2) Новичихина Т.Г.  _______________________________