Приложение №2 к Протоколу Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 22.12.2014 г.

План

проведения работ по текущему ремонту общего имущества на 2015-2017 гг. в многоквартирном доме № 12  по ул. Юбилейная

2015 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт межпанельных швов | 60 м |
| 2 | Замена розлива холодного водоснабжения | 2 подъезда |
| 3 | Замена канализационных труб в подвале | 2 подъезда |

2016 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт межпанельных швов | 160 м |

2017 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка отопительных приборов | 2 шт |
| 2 | Установка рам 2-го контура | 8 шт |
| 3 | Ремонт межпанельных швов | 100 м |
| 4 | Обрезка деревьев | 5 шт |

Члены счетной комиссии:

1) Ковалевич Е.Г.      _______________________________

2) Королева Ю.И.  _______________________________