Приложение №2 к Протоколу Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 22.12.2014 г.

План

проведения работ по текущему ремонту общего имущества на 2015-2017 гг. в многоквартирном доме № 12 а по ул. Парковая

2015 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли | 50 м2 |
| 2 | Ремонт температурного шва | 50 м |
| 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения (труба ДУ-57 мм-16 м, вентиль Ду-25 мм – 20 шт.) |  |

2016 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отмостки | 35 м2 |
| 2 | Ремонт температурного шва | 50 м |
| 3 | Ремонт подъезда | 1 шт |
| 4 | Замена розлива холодного водоснабжения | 4 подъезда |
| 5 | Обрезка 1-го дерева | 15 шт |

2017 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подъезда | 3 шт |
| 2 | Установка отопительных приборов в подъезде | 4 шт |
| 3 | Штукатурка (цоколь, стены, парапета) | 23 м2 |
| 4 | Штукатурка с АГП (балконы, карниз) | 78 м2 |
| 5 | Ремонт цементных полов (стяжка) | 30 м2 |
| 6 | Гидроизоляция козырька | 24 м2 |

1) Лебедева В.В.      _______________________________

2) Новичихина Т.Г.  _______________________________