Приложение №2 к Протоколу Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 22.12.2014 г.

План

проведения работ по текущему ремонту общего имущества на 2015-2017 гг. в многоквартирном доме № 2 по ул. Свердлова

2015 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли | 50 м2 |
| 2 | Ремонт отмостки | 10 м2 |
| 3 | Штукатурка (цоколь, стены) | 10 м2 |
| 4 | Штукатурка с АГП (балконы, карнизы) | 20 м2 |
| 5 | Ремонт цементных полов (стяжка) | 22 м2 |
| 6 | Отливы из оцин. стали | 2 м |
| 7 | Остекленение оконных рам | 5 м2 |

2016 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подъезда | 2 шт |
| 2 | Установка рам 2-го контура | 11 шт |

2017 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подъезда | 2 шт |
| 2 | Установка отопительных приборов в подъезде | 4 шт |

1) Елисов М.В.       ___________________________

2) Новичихина Т.Г.__________________________