Приложение №2 к Протоколу Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 22.12.2014 г.

План

проведения работ по текущему ремонту общего имущества на 2015-2017 гг. в многоквартирном доме № 7 по ул. Северная

2015 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли | 10 м2 |
| 2 | Ремонт отмостки | 5 м2 |
| 3 | Ремонт подъезда | 1 шт |
| 4 | Установка рам 2-го контура | 2 шт |

2016 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подъезда | 1 шт |
| 2 | Штукатурка (цоколь, стены) | 10 м2 |
| 3 | Гидроизоляция козырька | 42 м2 |

2017 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подъезда | 1 шт |
| 2 | Установка отопительных приборов в подъезде | 4 шт |

Члены счетной комиссии:

1) Махмутов Б.К.       ___________________________

2) Новичихина Т.Г.__________________________