Приложение №2 к Протоколу Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 22.12.2014 г.

План

проведения работ по текущему ремонту общего имущества на 2015-2017 гг. в многоквартирном доме № 11 по ул. Уральская

2015 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт шиферной кровли | 20 м2 |
| 2 | Ремонт подъезда | 1 шт |
| 3 | Установка фановой трубы на крыше | 1 шт |

2016 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт цементных полов (стяжка) | 24 м2 |
| 2 | Ремонт кирпичной кладки | 0,05 м3 |
| 3 | Отливы из оцин стали | 8 м |
| 4 | Ремонт подъезда | 1 шт |

2017 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подъезда | 2 шт |
| 2 | Установка рам 2-го контура (1,2*0,76) | 48 шт |

Члены счетной комиссии:

1) Бречко К.Г.      _______________________________

2) Новичихина Т.Г.  _______________________________