Приложение №2 к Протоколу Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 22.12.2014 г.

План

проведения работ по текущему ремонту общего имущества на 2015-2017 гг. в многоквартирном доме № 11 по ул. Строителей

2015 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подъезда | 2 шт |
| 2 | Обрезка деревьев | 18 шт |

2016 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подъезда | 2 шт |
| 2 | Ремонт крылец | 2 шт |

2017 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка отопительных приборов | 4 шт |
| 2 | Установка рам 2-го контура | 16 шт |

Члены счетной комиссии:

1) Соколов А.П.      _______________________________

2) Королева Ю.И.  _______________________________